## Przedmiar
Nr | Podstawa Obiekt | Opis | Obliczenia | Zmienna | Część | Ilość | Jm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Kosztorys | Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo-biurowego na cele usług administracji ludności wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 871/5, 872/8, 860/6, 869/15, 870/7 na ul. Parkowej 1 w Rzeczycy |  |  |  | 1
1 | Rozdział | Instalacje Elektryczne |  |  |  | 1
1.1 | Element | Demontaż instalacji elektrycznych |  |  |  | 1
1.1.1 | # Wycena indywidualna | Demontaż istniejącego złącza kablowego |  |  |  | 2 | szt.
1.1.2 | # Wycena indywidualna | Demontaż rozdzielnicy podtynkowej |  |  |  | 1 | szt.
1.1.3 | # Wycena indywidualna | Demontaż instalacji odgromowej |  |  |  | 1 | kpl
1.1.4 | KNR 403/1134/1 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym |  |  |  | 70 | szt.
1.1.5 | KNR 403/1122/2 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 |  |  |  | 50 | szt.
1.1.6 | KNR 403/1120/2 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 |  |  |  | 50 | szt.
1.1.7 | KNR 404/1107/1 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km |  |  |  | 0.15 | t
1.1.8 | # Kalkulacja własna | Koszt utylizacji zdemontowanych urządzeń |  |  |  | 0.15 | t
1.2 | Grupa | Instalacje elektryczne zewnętrzne |  |  |  | 1
1.2.1 | Element | Przyłącze elektryczne |  |  |  | 1
1.2.1.1 | # KNR 2-01 0701-02 (2) | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8˙m |  |  |  | 50 | m
1.2.1.2 | KNR 510/301/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4˙m |  |  |  | 50 | m
1.2.1.3 | # KNR 5-10 0103-02 (1) | Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego - Kabel zasilający YAKXS 4x150mm, YKY 4x10mm |  |  |  | 50 | m
1.2.1.4 | # KNR 2-01 0704-02 (2) | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6˙m |  |  |  | 50 | m
1.2.1.5 | KNR 514/101/1 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 20 kg, montaż tablicy rozdzielczej RG |  |  |  | 1 | szt
1.2.1.6 | # Wycena indywidualna | Agregat prądotwórczy 100kVA |  |  |  | 1 | szt.
1.2.2 | Element | Oświetlenie zewnętrzne |  |  |  | 1
1.2.2.1 | # KNR 2-01 0701-02 (2) | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8˙m |  |  |  | 430 | m
1.2.2.2 | KNR 510/301/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4˙m |  |  |  | 430 | m
1.2.2.3 | # KNR 5-10 0103-02 (1) | Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego - Kabel zasilający YKYżo 5x16mm |  |  |  | 430 | m
1.2.2.4 | # KNR 2-01 0704-02 (2) | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6˙m |  |  |  | 430 | m
1.2.2.5 | # KNR 5-10 0709-01 (1) | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych, do 300˙kg, w gruncie kategorii I-III - Słup aluminiowy wys. 5,0 m z fundamentem |  |  |  | 16 | szt
1.2.2.6 | KNR 510/1001/4 | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa - Złącze słupowe z wkładkami D01 6A |  |  |  | 16 | szt
1.2.2.7 | KNR 510/1004/1 | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarń lub rury osłonowe - YDY 3x1,5mm2 |  |  |  | 16 | m
1.2.2.8 | KNR 510/1005/7 | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku |  |  |  | 16 | szt
1.2.2.9 | KNNR 5/1302/4 | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy |  |  |  | 16 | odcinek
1.2.2.10 | KNNRW 9/1201/2 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy |  |  |  | 16 | punkt
1.2.2.11 | KNNRW 9/1201/3 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu |  |  |  | 30 | punkt
1.3 | Grupa | Instalacje elektryczne wewnętrzne |  |  |  | 1
1.3.1 | Element | tablice rozdzielcze, WLZ, trasa kablowa |  |  |  | 1
1.3.1.1 | KNR 514/101/1 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 20 kg, montaż tablicy rozdzielczej RGN |  |  |  | 1 | szt
1.3.1.2 | KNR 514/101/1 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 20 kg, montaż tablicy rozdzielczej RGK |  |  |  | 1 | szt
1.3.1.3 | KNR 514/101/1 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 20 kg, montaż tablicy rozdzielczej RGP |  |  |  | 1 | szt
1.3.1.4 | KNR 514/101/1 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 20 kg, montaż zasilacza UPS 50kVA |  |  |  | 1 | szt
1.3.1.5 | KNNR 3/304/1 | Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem |  |  |  | 1.05 | m3
|  |  | 0,5*1*0,3*7 |  |  | 1.05
1.3.1.6 | KNNR 5/406/4 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - montaż tablicy rozdzielczej TP0 |  |  |  | 1 | szt.
1.3.1.7 | KNNR 5/406/4 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - montaż tablicy rozdzielczej TP1 |  |  |  | 1 | szt.
1.3.1.8 | KNNR 5/406/4 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - montaż tablicy rozdzielczej TP2 |  |  |  | 1 | szt.
1.3.1.9 | KNNR 5/406/4 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - montaż tablicy rozdzielczej TP3 |  |  |  | 1 | szt.
1.3.1.10 | KNNR 5/406/4 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - montaż tablicy rozdzielczej TK0 |  |  |  | 1 | szt.
1.3.1.11 | KNNR 5/406/4 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - montaż tablicy rozdzielczej TK1 |  |  |  | 1 | szt.
1.3.1.12 | KNNR 5/406/4 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - montaż tablicy rozdzielczej TK2 |  |  |  | 1 | szt.
1.3.1.13 | KNNR 5/1105/8 | Korytko siatkowe kablowe 200 mm, h=60 mm kompletne |  |  |  | 250 | m
1.3.1.14 | KNNR 5/1101/2 | Uchwyty montażowe do koryt kompletne |  |  |  | 250 | szt
1.3.1.15 | KNNR 5/1101/2 | Elementy montażowe do koryt kompletne |  |  |  | 125 | szt
1.3.1.16 | KNNR 5/101/4 | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Rurki instalacyjne PVC fi16 |  |  |  | 2000 | m
1.3.1.17 | KNNR 5/101/4 | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Rurki instalacyjne PVC RL20 |  |  |  | 1000 | m
1.3.1.18 | KNR 403/1004/1 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 10 cm, rura Fi do 25 mm |  |  |  | 60 | otwór
1.3.1.19 | KNR 510/312/4 | Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z ręcznym przebijaniem otworów, grubość do 1·cegły, rura do Fi_zew·40·mm |  |  |  | 60 | szt
1.3.1.20 | KNR 508/817/5 | Roboty uzupełniające, uszczelnienie wylotu osprzętu kitem, Masa uszczelniająca ognioodporna |  |  |  | 20 | szt
1.3.1.21 | KNR 508/212/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al, kabel YAKXS 5x120mm |  |  |  | 15 | m
1.3.1.22 | KNR 508/212/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al, kabel YKYżo 5x16mm |  |  |  | 20 | m
1.3.1.23 | KNR 508/212/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al, kabel NHXH 5x10mm |  |  |  | 15 | m
1.3.1.24 | KNR 508/212/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al, kabel YKYżo 5x95mm |  |  |  | 10 | m
1.3.1.25 | KNR 508/212/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al, kabel YKYżo 5x25mm |  |  |  | 115 | m
1.3.1.26 | KNR 508/212/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al, kabel YKYżo 5x10mm |  |  |  | 115 | m
1.3.1.27 | KNR 508/212/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al, kabel YKYżo 5x6mm |  |  |  | 50 | m
1.3.1.28 | KNR 508/212/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al, kabel YKYżo 5x4mm |  |  |  | 150 | m
1.3.1.29 | KNR 508/212/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al, kabel YKYżo 5x2,5mm |  |  |  | 220 | m
1.3.1.30 | KNR 508/212/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al, kabel YKYżo 3x6mm |  |  |  | 60 | m
1.3.1.31 | KNR 508/212/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al, kabel YKYżo 3x2,5mm |  |  |  | 60 | m
1.3.1.32 | KNR 508/212/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al, kabel YKYżo 3x1,5mm |  |  |  | 15 | m
1.3.1.33 | KNR 508/212/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al, kabel NHXH 5x2,5mm |  |  |  | 25 | m
1.3.1.34 | KNR 508/212/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al, kabel NHXH 3x2,5mm |  |  |  | 200 | m
1.3.2 | Element | Gniazda wtyczkowe i siła |  |  |  | 1
1.3.2.1 | KNRW 508/314/5 | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - zestaw PEL do kanałów instalacyjnych Puszka instalacyjna podwójna |  |  |  | 104 | szt
1.3.2.2 | KNRW 508/314/6 | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - zestaw PEL do kanałów instalacyjnych Ramka podwójna |  |  |  | 104 | szt
1.3.2.3 | KNRW 508/314/5 | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - zestaw PEL do kanałów instalacyjnych Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z, 10/16A, 250V, DATA |  |  |  | 26 | szt
1.3.2.4 | KNRW 508/314/5 | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - zestaw PEL do kanałów instalacyjnych Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V PT-130 |  |  |  | 26 | szt
1.3.2.5 | KNRW 508/314/5 | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - zestaw PEL do kanałów instalacyjnych Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z, 10/16A, 250V PT-130 |  |  |  | 26 | szt
1.3.2.6 | KNRW 508/314/5 | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - zestaw PEL do kanałów instalacyjnych Gniazdo teleinformatyczne p/t RJ45, podwójne |  |  |  | 26 | szt
1.3.2.7 | KNRW 508/314/5 | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - zestaw PEL do kanałów instalacyjnych Gniazdo teleinformatyczne p/t RJ45, pojedyncze |  |  |  | 26 | szt
1.3.2.8 | KNRW 508/216/4 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - zestaw PEL Przewody montażowe |  |  |  | 40 | m
1.3.2.9 | KNR AT 21/108/2 | Montaż kaset z 4 modułami zestaw PEL w podłodze Puszka podłogowa ukryta na 4 gniazda, aluminium, z możliwością maskowania. |  |  |  | 48 | szt.
1.3.2.10 | KNR AT 21/107/1 | Uzbrajanie kaset podłogowych - montaż gniazd zasilających Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z, 10/16A, 250V, DATA |  |  |  | 48 | szt.
1.3.2.11 | KNR AT 21/107/1 | Uzbrajanie kaset podłogowych - montaż gniazd zasilających Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V, DATA |  |  |  | 48 | szt.
1.3.2.12 | KNR AT 21/107/1 | Uzbrajanie kaset podłogowych - montaż gniazd zasilających Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z, 10/16A, 250V PT-130 |  |  |  | 48 | szt.
1.3.2.13 | KNR AT 21/107/1 | Uzbrajanie kaset podłogowych - montaż gniazd zasilających Gniazdo teleinformatyczne p/t RJ45, podwójne |  |  |  | 48 | szt.
1.3.2.14 | KNR AT 21/107/1 | Uzbrajanie kaset podłogowych - montaż gniazd zasilających Gniazdo teleinformatyczne p/t RJ45, pojedyncze |  |  |  | 48 | szt.
1.3.2.15 | KNR AT 21/107/1 | Uzbrajanie kaset podłogowych Puszka instalacyjna podwójna |  |  |  | 96 | szt.
1.3.2.16 | KNR AT 21/107/1 | Uzbrajanie kaset podłogowych Ramka podwójna |  |  |  | 96 | szt.
1.3.2.17 | KNR AT 21/107/2 | Uzbrajanie kaset podłogowych - mostkowanie gniazd zasilających Przewody montażowe 6 m/szt |  |  |  | 48 | szt.
1.3.2.18 | KNR 508/309/3 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, podwójne DATA, 2P+Z, w puszkach, IP20 |  |  |  | 4 | szt
1.3.2.19 | KNR 508/309/3 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, podwójne, 2P+Z, w puszkach, IP20 |  |  |  | 19 | szt
1.3.2.20 | KNR 508/309/3 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, pojedyncze, 2P+Z, w puszkach, IP20 |  |  |  | 66 | szt
1.3.2.21 | KNR 508/309/3 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, podwójne, 2P+Z, w puszkach, IP44 |  |  |  | 4 | szt
1.3.2.22 | KNR 508/309/3 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, pojedyncze, 2P+Z, w puszkach, IP44 |  |  |  | 1 | szt
1.3.2.23 | KNNR 5/302/1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze |  |  |  | 91 | szt
1.3.2.24 | KNNR 5/302/4 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 2-otworowe |  |  |  | 60 | szt
1.3.2.25 | KNNRW 9/310/2 | Kanały instalacyjne z PCW, wymiana, kanał o podstawie do 130 mm |  |  |  | 12 | m
1.3.2.26 | KNR 508/803/8 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, dodatek za każdy następny dm3 powyżej 1 dm3 |  |  |  | 91 | szt
1.3.2.27 | KNR 403/1004/1 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 10 cm, rura Fi do 25 mm |  |  |  | 40 | otwór
1.3.2.28 | KNR 403/1001/4 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: gips, tynk, gazobeton |  |  |  | 1500 | m
1.3.2.29 | KNR 403/1014/2 | Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowej |  |  |  | 10 | m3
1.3.2.30 | KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50 mm |  |  |  | 1500 | m
1.3.2.31 | KNR 508/212/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al, kabel YKYżo 3x1,5mm |  |  |  | 200 | m
1.3.2.32 | KNR 508/212/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al, kabel YKYżo 3x2,5mm |  |  |  | 800 | m
1.3.2.33 | KNR 508/209/1 | Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5Ąmm2, HDGs 3x1,5mm2 |  |  |  | 120 | m
1.3.2.34 | KNR 508/209/1 | Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5Ąmm2, YKYżo 3x2,5mm2 |  |  |  | 1900 | m
1.3.2.35 | KNR 508/209/1 | Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5Ąmm2, YKYżo 3x1,5mm2 |  |  |  | 550 | m
1.3.2.36 | KNR 403/1202/1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego |  |  |  | 101 | pomiar
1.3.2.37 | KNR 403/1202/2 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia |  |  |  | 2 | pomiar.
1.3.2.38 | KNR 403/1205/6 | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny |  |  |  | 37 | pomiar
1.3.2.39 | KNR 403/1205/5 | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy |  |  |  | 1 | pomiar
1.3.3 | Element | Oświetlenie podstawowe i awaryjno - ewakuacyjne |  |  |  | 1
1.3.3.1 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy A1 |  |  |  | 24 | kpl
1.3.3.2 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy B1 |  |  |  | 6 | kpl
1.3.3.3 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy B2 |  |  |  | 11 | kpl
1.3.3.4 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy C1 |  |  |  | 24 | kpl
1.3.3.5 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy C2 |  |  |  | 4 | kpl
1.3.3.6 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy C3 |  |  |  | 1 | kpl
1.3.3.7 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy D1 |  |  |  | 13 | kpl
1.3.3.8 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy E1 |  |  |  | 6 | kpl
1.3.3.9 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy F1 |  |  |  | 1 | kpl
1.3.3.10 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy F1EL |  |  |  | 6 | kpl
1.3.3.11 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy F1EP |  |  |  | 6 | kpl
1.3.3.12 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy F1S |  |  |  | 12 | kpl
1.3.3.13 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy G1 |  |  |  | 160 | kpl
1.3.3.14 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy G2 |  |  |  | 5 | kpl
1.3.3.15 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy G3 |  |  |  | 1 | kpl
1.3.3.16 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy H1 |  |  |  | 23 | kpl
1.3.3.17 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy I1 |  |  |  | 17 | kpl
1.3.3.18 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy QN11 |  |  |  | 2 | kpl
1.3.3.19 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy QP11 |  |  |  | 3 | kpl
1.3.3.20 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy VN31 |  |  |  | 10 | kpl
1.3.3.21 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy VN34 |  |  |  | 5 | kpl
1.3.3.22 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy VP13 |  |  |  | 7 | kpl
1.3.3.23 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy VP31 |  |  |  | 7 | kpl
1.3.3.24 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy XN30+T |  |  |  | 5 | kpl
1.3.3.25 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy Y5 |  |  |  | 9 | kpl
1.3.3.26 | KNNR 5/502/4 | Montaż oprawy Y6 |  |  |  | 10 | kpl
1.3.3.27 | KNR 508/209/1 | Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5Ąmm2, YDYżo 3x1,5mm2 |  |  |  | 1400 | m
1.3.3.28 | KNR 508/212/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al, kabel YDYżo 3x1,5mm |  |  |  | 600 | m
1.3.3.29 | KNR 508/307/2 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk hermetyczny IP44 |  |  |  | 15 | szt
1.3.3.30 | KNR 508/307/2 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy |  |  |  | 62 | szt
|  |  | 27+23+31-15-4 |  |  | 62
1.3.3.31 | KNR 508/307/2 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 3-biegunowy |  |  |  | 2 | szt
1.3.3.32 | KNR 508/307/2 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej schodowy, |  |  |  | 4 | szt
1.3.3.33 | KNR 508/803/8 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, dodatek za każdy następny dm3 powyżej 1 dm3 |  |  |  | 103 | szt
1.3.3.34 | KNNR 5/302/1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze |  |  |  | 83 | szt
|  |  | 15+62+2+4 |  |  | 83
1.3.3.35 | KNNR 5/302/4 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 2-otworowe |  |  |  | 20 | szt
1.3.3.36 | KNR 403/1004/1 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 10 cm, rura Fi do 25 mm |  |  |  | 83 | otwór
1.3.3.37 | KNR 403/1001/4 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: gips, tynk, gazobeton |  |  |  | 1200 | m
1.3.3.38 | KNR 403/1014/2 | Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowej |  |  |  | 2 | m3
1.3.3.39 | KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50 mm |  |  |  | 1200 | m
1.3.3.40 | KNNRW 9/1201/2 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy |  |  |  | 81 | punkt
|  |  | 27+23+31 |  |  | 81
1.3.4 | Element | Instalacja fotowoltaiczna |  |  |  | 1
1.3.4.1 | # Kalkulacja własna | Montaż paneli fotowoltaicznych 450W z konstrukcjami - kompletny zestaw |  |  |  | 38 | kpl
1.3.4.2 | KNNR 5/406/4 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - montaż tablicy rozdzielczej RPV-DC |  |  |  | 1 | szt.
1.3.4.3 | KNNR 5/406/4 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - montaż tablicy rozdzielczej RPV-AC |  |  |  | 1 | szt.
1.3.4.4 | KNNR 5/406/4 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - montaż falownika |  |  |  | 1 | szt.
1.3.4.5 | KNR AL 1/102/1 | Analizator parametrów sieci w RPV-AC |  |  |  | 1 | szt.
1.3.4.6 | KNR AL 1/701/1 | Komputer PC emebedded mini w RPV-AC |  |  |  | 1 | szt.
1.3.4.7 | KNR AL 1/701/2 | Router w RPV-AC |  |  |  | 1 | szt.
1.3.4.8 | KNR AT 14/107/3 | Gniazdo MC4 // PV-KBT 4/6II-UR |  |  |  | 19 | szt.
1.3.4.9 | KNR AT 14/105/1 | Wtyk MC4 // PV-KST4/6II-UR |  |  |  | 19 | szt.
1.3.4.10 | KNNR 5/716/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - Kabel N2XH-J 5x16mm |  |  |  | 30 | m
1.3.4.11 | KNR 508/210/6 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże betonowe, łączny przekrój żył 24˙mm2 Cu, 40˙mm2 Al - Kabel po stronie DC Flexisun 1x25mm PV1-F |  |  |  | 500 | m
1.3.4.12 | KNR 508/212/1 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód LgYżo 6mm2 |  |  |  | 50 | m
1.3.4.13 | KNR 508/602/3 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2 |  |  |  | 70 | m
1.3.4.14 | # Kalkulacja własna | Uruchomienie systemu fotowoltaicznego |  |  |  | 1 | kpl.
1.3.5 | Element | Połączenia wyrównawcze |  |  |  | 1
1.3.5.1 | KNR 508/608/1 | Układanie bednarki, w kanałach lub tunelach luzem, Bednarka stalowa Fe 30x4mm |  |  |  | 350 | m
1.3.5.2 | KNR 508/608/1 | Układanie bednarki, w kanałach lub tunelach luzem, Bednarka stalowa Fe 25x4mm |  |  |  | 900 | m
1.3.5.3 | KNR 508/620/1 | Montaż uchwytów uziemiających na rurach przez skręcanie, rura do Fi˙100˙mm |  |  |  | 50 | szt
1.3.5.4 | KNRW 508/620/1 | Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 30˙mm |  |  |  | 40 | szt
1.3.5.5 | KNR 403/1001/9 | Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, |  |  |  | 210 | m
1.3.5.6 | KNR 508/109/3 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fi˙26˙mm |  |  |  | 210 | m
1.3.5.7 | KNR 508/204/6 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur - Linka LgYżo 1x35mm2 |  |  |  | 450 | m
1.3.5.8 | KNR 508/204/6 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur - Linka LgYżo 1x25mm2 |  |  |  | 800 | m
1.3.5.9 | KNR 508/204/4 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur - Linka LgYżo 1x6mm2 |  |  |  | 900 | m
1.3.5.10 | KNR 508/812/5 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 50,0˙mm2 |  |  |  | 120 | szt
1.3.5.11 | KNR 508/401/7 | Przygotowanie podłoża do zabudowania szyny ekwipotencjalnej, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w cegle - do 2 otworów |  |  |  | 5 | szt
1.3.5.12 | KNR 508/402/1 | Mocowanie lokalnej szyny ekwipotencjalnej na gotowym podłożu bez czesciowego rozebrania i podłaczenia, ilosc otworów mocujacych do 2 |  |  |  | 5 | szt
1.3.6 | Element | Uziemienie, instalacja odgromowa |  |  |  | 1
1.3.6.1 | KNR 508/611/5 | Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,8˙m, grunt kategorii III |  |  |  | 110 | m
1.3.6.2 | KNR 508/602/5 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do 120 mm2 na wspornikach na betonie, kucie mechaniczne - FeZn 40x5mm |  |  |  | 110 | m
1.3.6.3 | KNR 508/619/6 | Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik |  |  |  | 8 | szt
1.3.6.4 | KNR 920/301/1 | Obudowa na złącze kontrolne do gruntu |  |  |  | 8 | szt.
1.3.6.5 | KNR 508/607/4 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do Fi˙10˙mm, podłoże z betonu, wykonanie ręczne |  |  |  | 32 | m
1.3.6.6 | KNR 508/604/4 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach płaski, wsporniki klejone |  |  |  | 193 | m
1.3.6.7 | KNR 508/618/1 | Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych |  |  |  | 80 | szt
1.3.6.8 | KNR 508/622/6 | Maszt odgromowy z podstawą betonową o wysokości 3m |  |  |  | 14 | szt.
1.3.6.9 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy |  |  |  | 1 | szt
1.3.6.10 | KNNR 5/1304/2 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny |  |  |  | 5 | szt
1.4 | Grupa | Instalacje niskoprądowe |  |  |  | 1
1.4.1 | Element | Serwerownia |  |  |  | 1
1.4.1.1 | AT 14/110/1 | Szafa teletechniczna z wyposażeniem wg zestawienia |  |  |  | 2 | kpl
1.4.1.2 | KNR 508/212/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al, kabel YDYżo 3x4mm |  |  |  | 60 | m
1.4.1.3 | # Kalkulacja własna | Klucz SmartKeeper |  |  |  | 1 | kpl.
1.4.1.4 | # Kalkulacja własna | Zabezpieczenie portu RJ45 |  |  |  | 20 | kpl.
1.4.1.5 | # Kalkulacja własna | Uruchomienie systemu teletechnicznego |  |  |  | 1 | kpl.
1.4.2 | Element | Okablowanie strukturalne |  |  |  | 1
1.4.2.1 | KNR 508/212/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al, Kabel U/UTP Kat.6, 4-pary, 24 AWG, LSZH, niebieski, Dca-s2-d2-a1, |  |  |  | 7625 | m
1.4.2.2 | AT 14/107/1 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45, Moduł UTP MiniCom RJ45 Kat.6, czarny |  |  |  | 232 | szt
1.4.2.3 | AT 14/107/2 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za podłączenie i obróbkę ekranu UTP, Nasadka kątowa UTP 45° góra/dół na moduł MiniCom RJ45 kat.6A, niebieska, |  |  |  | 20 | szt
1.4.2.4 | AT 14/107/2 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za podłączenie i obróbkę ekranu UTP, Nasadka kątowa UTP 45° lewo/prawo na moduł MiniCom RJ45 kat.6A, niebieska |  |  |  | 10 | szt
1.4.2.5 | AT 14/107/4 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za montaż porywy gniazda przyłączeniowego, Płyta czołowa skośna 2xRJ45, 45x45 z zaślepkami (tylko dla modułów MiniCom) |  |  |  | 72 | szt
1.4.2.6 | AT 14/107/3 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za montaż adaptera do modułów, Wtyk RJ45 STP Kat.6A, prosty, grubość izolacji 1.0 - 1.6mm, grubośc kabla 5.8 - 9.0mm |  |  |  | 16 | szt
1.4.2.7 | AT 14/107/4 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za montaż porywy gniazda przyłączeniowego, Płyta czołowa skośna 1xRJ45, 45x45 z zaślepką |  |  |  | 72 | szt
1.4.2.8 | KNR 506/1701/3 | Zainstalowanie aparatów telefonicznych abonenckich na podłożu z cegły lub drewna, aparat MB biurkowy, telefon VOIP |  |  |  | 72 | szt
1.4.2.9 | AT 14/102/1 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany, Kabel krosowy U/UTP kat.6, CM/LSZH, kolor biały, 28AWG, 3m |  |  |  | 232 | m
1.4.2.10 | AT 14/111/1 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru |  |  |  | 232 | pomiar
1.4.3 | Element | Kontrola dostępu (KD) |  |  |  | 1
1.4.3.1 | KNR 508/701/2 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 1 kg, na ścianie, ilość mocowań 2, Moduł kontrolera dostępu; licencja na 2 przejścia |  |  |  | 2 | szt
1.4.3.2 | KNR 508/701/2 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 1 kg, na ścianie, ilość mocowań 2, czytnik kart |  |  |  | 2 | szt
1.4.3.3 | KNR 508/701/2 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 1 kg, na ścianie, ilość mocowań 2, zwora elektromagnetyczna |  |  |  | 2 | szt
1.4.3.4 | KNR 508/701/2 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 1 kg, na ścianie, ilość mocowań 2, kontaktron |  |  |  | 2 | szt
1.4.3.5 | KNR 508/209/1 | Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5Ąmm2, YDYżo 3x1,5mm2 |  |  |  | 50 | m
1.4.3.6 | KNR 508/212/3 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al, kabel FTP kat. 6e |  |  |  | 70 | m
1.4.3.7 | KNR 508/209/1 | Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5Ąmm2, YTDY 8x0,5mm |  |  |  | 10 | m
1.4.3.8 | KNR 508/209/1 | Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5Ąmm2, YDY 2x1,0mm |  |  |  | 10 | m
1.4.3.9 | KNR 508/209/1 | Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5Ąmm2, YTDY 2x0,5mm |  |  |  | 10 | m
1.4.3.10 | KNR 403/1001/4 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: gips, tynk, gazobeton |  |  |  | 50 | m
1.4.3.11 | KNR 403/1014/2 | Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowej |  |  |  | 1 | m3
1.4.3.12 | KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50 mm |  |  |  | 50 | m
1.4.3.13 | # Kalkulacja własna | Uruchomienie systemu KD |  |  |  | 1 | szt
1.4.3.14 | KNR 403/1202/1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego |  |  |  | 1 | pomiar
1.4.4 | Element | System sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) |  |  |  | 1
1.4.4.1 | KNR 508/701/2 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 1 kg, na ścianie, ilość mocowań 2, Manipulator z panelem dotykowym |  |  |  | 2 | szt
1.4.4.2 | KNR 508/701/2 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 1 kg, na ścianie, ilość mocowań 2, Czujka podczerwieni |  |  |  | 38 | szt
1.4.4.3 | KNR 508/701/2 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 1 kg, na ścianie, ilość mocowań 2, Czujnik magnetyczny |  |  |  | 11 | szt
1.4.4.4 | KNR 508/701/2 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 1 kg, na ścianie, ilość mocowań 2, Centrala do 256 linii dozorowych |  |  |  | 1 | szt
1.4.4.5 | KNR 508/701/2 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 1 kg, na ścianie, ilość mocowań 2, Sygnalizator zewnętrzny |  |  |  | 4 | szt
1.4.4.6 | KNR 508/209/1 | Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5Ąmm2, YDYżo 3x1,5mm2 |  |  |  | 50 | m
1.4.4.7 | KNR 508/209/1 | Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5Ąmm2, YTDY 6x0,5mm |  |  |  | 600 | m
1.4.4.8 | KNR 508/209/1 | Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5Ąmm2, YTDY 4x0,5mm |  |  |  | 600 | m
1.4.4.9 | KNR 508/209/1 | Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5Ąmm2, YTKSY 3x2x0,8 |  |  |  | 800 | m
1.4.4.10 | # | Uruchomienie systemu SSWIN |  |  |  | 1 | szt
1.4.4.11 | KNR 403/1205/5 | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy |  |  |  | 1 | pomiar
1.4.5 | Element | System sygnalizacja pożaru SSP |  |  |  | 1
1.4.5.1 | KNR 506/1601/3 | Zainstalowanie centralek CSP do 5 NN, podłoże z betonu |  |  |  | 1 | szt
1.4.5.2 | KNR 506/1612/2 | Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: optyczna czujka dymu |  |  |  | 115 | szt
|  |  | 47+32+36 |  |  | 115
1.4.5.3 | KNR 506/1612/2 | Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - wskaźnik zadziałania |  |  |  | 24 | szt
|  |  | 8+6+10 |  |  | 24
1.4.5.4 | KNR 506/1609/5 | Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w wykonaniu zwykłym, bez uruchomienia i sprawdzenia, podłoże: beton, ROP - Ręczny ostrzegacz pożarowy |  |  |  | 4 | szt
1.4.5.5 | KNR 506/1602/2 | Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, manipulator zewnętrzny, moduły wejść-wyjść w obudowach, - Moduł sterująco-kontrolujący, |  |  |  | 1 | szt
1.4.5.6 | KNR 506/1613/4 | Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w wykonaniu specjalnym, montowanych na kołki rozporowe w betonie - Sygnalizator akustyczny |  |  |  | 8 | szt
1.4.5.7 | KNR 508/403/2 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat do 2.5 kg, ilość otworów mocujących do 4 - Zasilacz |  |  |  | 1 | szt
1.4.5.8 | KNR 508/211/1 | Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, łączny przekrój żył 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - Przewód typu HTKSHekw 1x2x0,8 mm |  |  |  | 1000 | m
1.4.5.9 | KNR 508/211/1 | Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, łączny przekrój żył 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - Przewód typu HDGs 2x2,5mm |  |  |  | 20 | m
1.4.5.10 | KNR 508/211/1 | Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, łączny przekrój żył 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - Przewód typu HDGs 3x2,5mm |  |  |  | 50 | m
1.4.5.11 | KNR 508/201/3 | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie do kołków plastikowych na podłożu betonowym |  |  |  | 1000 | m
1.4.5.12 | KNR 506/1614/3 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktów 30 |  |  |  | 3 | szt
1.4.5.13 | # | Uruchomienie systemu SSP |  |  |  | 1 | szt
1.4.6 | Element | Instalacja oddymiania klatki schodowej |  |  |  | 1
1.4.6.1 | KNR 506/1601/3 | Zainstalowanie centralek CSP do 5 NN, podłoże z betonu, centrala oddymiana |  |  |  | 1 | szt
1.4.6.2 | KNR 506/1609/5 | Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w wykonaniu zwykłym, bez uruchomienia i sprawdzenia, podłoże: beton, przycisk oddymiania |  |  |  | 2 | szt
1.4.6.3 | KNR 506/1609/5 | Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w wykonaniu zwykłym, bez uruchomienia i sprawdzenia, podłoże: beton, przycisk przewietrzania |  |  |  | 1 | szt
1.4.6.4 | KNR 506/1612/2 | Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: optyczna czujka dymu |  |  |  | 1 | szt
1.4.6.5 | KNR 506/1612/2 | Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: czujnik pogodowy |  |  |  | 1 | szt
1.4.6.6 | KNR 506/1602/2 | Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, manipulator zewnętrzny, moduły wejść-wyjść w obudowach, - Moduł sterująco-kontrolujący, |  |  |  | 2 | szt
1.4.6.7 | KNR 508/403/2 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat do 2.5 kg, ilość otworów mocujących do 4 - Zasilacz |  |  |  | 1 | szt
1.4.6.8 | KNR 506/1612/2 | Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: Czujka zasysająca szybu windowego wraz z rurką PCV |  |  |  | 1 | szt
1.4.6.9 | KNR 508/211/1 | Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, łączny przekrój żył 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - Przewód typu HTKSHekw 1x2x0,8 mm |  |  |  | 250 | m
1.4.6.10 | KNR 508/211/1 | Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, łączny przekrój żył 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - Przewód typu HDGs 3x2,5mm |  |  |  | 100 | m
1.4.6.11 | KNR 508/211/1 | Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, łączny przekrój żył 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - Przewód typu HDGs 2x1,5mm |  |  |  | 50 | m
1.4.6.12 | KNR 508/201/3 | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie do kołków plastikowych na podłożu betonowym |  |  |  | 50 | m
1.4.6.13 | # | Uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowej |  |  |  | 1 | szt
1.4.7 | Element | Monitoring CCTV |  |  |  | 1
1.4.7.1 | KNR AL 1/501/1 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna Kamera kopułkowa PoE |  |  |  | 12 | szt.
1.4.7.2 | KNR AL 1/501/1 | Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna |  |  |  | 12 | szt.
1.4.7.3 | KNR AL 1/501/2 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna Kamera kopułkowa PoE |  |  |  | 12 | szt.
1.4.7.4 | AT 14/110/7 | Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne, montaż rejestratora CCTV 32 kanały |  |  |  | 1 | kpl
1.4.7.5 | KNR AL 1/501/2 | Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna |  |  |  | 12 | szt.
1.4.7.6 | KNR AL 1/506/1 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji |  |  |  | 28 | linia
1.4.7.7 | KNR AL 1/506/2 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących |  |  |  | 28 | linia
1.4.8 | Element | Instalacja RTV |  |  |  | 1
1.4.8.1 | KNR 508/309/3 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, pojedyncze gniazdo RTV SAT, w puszce |  |  |  | 5 | szt
1.4.8.2 | KNNR 5/302/1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze |  |  |  | 10 | szt
1.4.8.3 | KNR 508/701/2 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 1 kg, na ścianie, ilość mocowań 2, skrzynka wzmacniaca antenowego |  |  |  | 1 | szt
1.4.8.4 | KNR 508/209/1 | Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5 mm2, przewód koncentryczny |  |  |  | 200 | m
1.4.8.5 | KNR 508/803/8 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, dodatek za każdy następny dm3 powyżej 1 dm3 |  |  |  | 5 | szt
1.4.9 | Element | Instalacja przyzywowa |  |  |  | 1
1.4.9.1 | # Kalkulacja własna | Instalacja przywoławcza w WC dla niepełnosprawnych |  |  |  | 5 | kpl.
1.4.10 | Element | Instalacje nagłośnienia (sala 1.15 sala USC) |  |  |  | 1
1.4.10.1 | KNNR 5/406/4 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - montaż rozdzielnicy MS |  |  |  | 1 | szt.
1.4.10.2 | KNNR 5/406/4 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - montaż rozdzielnicy ROT |  |  |  | 1 | szt.
1.4.10.3 | KNR 508/705/8 | Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 200·mm |  |  |  | 100 | m
1.4.10.4 | KNR 403/1001/4 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: gips, tynk, gazobeton, |  |  |  | 100 | m
1.4.10.5 | KNNR 3/304/1 | Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem |  |  |  | 0.05 | m3
|  |  | 0,4*0,4*0,3 |  |  | 0.05
1.4.10.6 | KNR AT 21/108/2 | Montaż kaset z 12 modułami zestaw PEL w podłodze Puszka podłogowa ukryta na 4 gniazda, aluminium, z możliwością maskowania. |  |  |  | 4 | szt.
1.4.10.7 | KNR AT 21/107/1 | Uzbrajanie kaset podłogowych - montaż gniazd zasilających Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z, 10/16A, 250V, DATA |  |  |  | 5 | szt.
1.4.10.8 | KNR AT 21/107/1 | Uzbrajanie kaset podłogowych - montaż gniazd zasilających Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z, 10/16A, 250V PT-130 |  |  |  | 4 | szt.
1.4.10.9 | KNR AT 21/107/1 | Uzbrajanie kaset podłogowych - montaż gniazd zasilających Gniazdo teleinformatyczne p/t RJ45, podwójne |  |  |  | 4 | szt.
1.4.10.10 | KNR AT 21/107/1 | Uzbrajanie kaset podłogowych Puszka instalacyjna podwójna |  |  |  | 8 | szt.
1.4.10.11 | KNR AT 21/107/1 | Uzbrajanie kaset podłogowych Ramka podwójna |  |  |  | 8 | szt.
1.4.10.12 | KNR AT 21/107/2 | Uzbrajanie kaset podłogowych - mostkowanie gniazd zasilających Przewody montażowe 6 m/szt |  |  |  | 2 | szt.
1.4.10.13 | KNR 508/209/1 | Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5Ąmm2, YDYżo 3x2,5mm2 |  |  |  | 200 | m
1.4.10.14 | KNR 508/209/1 | Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5Ąmm2, YDYżo 5x6mm2 |  |  |  | 20 | m
1.4.10.15 | KNR 508/209/1 | Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5Ąmm2, YDYżo 5x10mm2 |  |  |  | 10 | m
1.4.10.16 | # Wycena indywidualna | Instalacja nagłośnieniowa |  |  |  | 1 | szt.