## Arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT
OŚWIETLENIE SCENICZNE/AV
LP | OPIS |  | ILOŚĆ
Sala Wielofunkcyjna
1 | Pulpit sterowniczy DMX | Sterowanie oświetleniem | 1
2 | Konwerter DMX - Artnet | Rozdzielenie sygnału DMX | 2
3 | Pulpit sterowniczy zdalny | Zdalne sterowanie systemem | 1
4 | Obwody regulowane | Regulowane obwody o mocy nie mniejszej niż 1200W każdy | 12
5 | LED Fresnel | Oświetlenie Frontowe | 6
6 | LED Wash | Oświetlenie Frontowe | 8
7 | LED Wash | Oświetlenie kontrowe | 8
8 | LED Hybrid | Oświetlenie kontrowe | 2
9 | Reflektor FX | Oświetlenie kontrowe | 2
10 | Efekty Specjalne | Wytwornica dymu | 1
11 | Akcesoria | Haki montażowe i linki | 1
12 | Montaż Urządzeń | Kompletna Instalacja + programowanie | 1
13 | Okablowanie | Dostawa okablowania + położenie w peszlach/maskownicach | 1
14 | Uruchomienie + Szkolenie | uruchomienie + szkolenie | 1
15 | Ekran 01 | Ekran kinowy 6m | 1
16 | Ekran 02 | Ekran projekcyjny konferencyjny 5m | 1
17 | Projektor 01 | Projektor kinowy | 1
18 | Projektor 02 | Projektor konferencyjny | 1
19 | Akcesoria AV | System matryc/extenderów/przyłącza/odtwarzacz BR Rack | 1
20 | Rolety na okna | Rolety Track XL z materiałem Blackout, prowadnice z wyciszeniem i uszczelnieniem, instalacja, programowanie modułów do sterowania, montaż, okablowanie | 4
21 | Sterowanie systemem AV | System DIN do motażu w ROT Sterowanie Bezprzewode i w sieci LAN Sieciowe Sterowanie RS232 Sterowanie DALI | 1
22 | Okablowanie | dostawa okablowania + położenie w peszlach/maskownicach | 1